# 🧪 FRAP-Tracker BASIC by IGB - Анализ FRAP с отслеживанием подвижных объектов

## 🔬 О программе

Программа предназначена для анализа FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching) экспериментов, где клеточные структуры (ядро и фокусы) могут двигаться между кадрами. Базовая версия от IGB (Институт Биологии Гена) с автоматическим отслеживанием положения ядра и расчетом положения фокусов относительно него.

## 🎯 Алгоритм работы

### Часть 1: Инициализация и выбор ROI на BLEACH кадре

1. Загрузка изображений:

- Пользователь последовательно выбирает три файла: PRE_BLEACH (до бличинга), BLEACH (момент бличинга), POST_BLEACH (после бличинга)

- Программа поддерживает как одиночные изображения, так и многостраничные TIFF (Z-стеки/таймсерии)

2. Ввод параметров эксперимента:

- Название эксперимента — используется для именования выходного CSV файла в формате forEasyFRAP_название.csv

- Интервал между кадрами (в секундах) — для построения временной шкалы

3. Выбор ROI на BLEACH кадре:

- Красный ROI (FOCI) — пользователь кликом выбирает центр фокуса и регулирует радиус слайдером (1-20 пикселей)

- Зеленый ROI (NUCLEUS) — пользователь обводит контур ядра (минимум 5 точек)

- Программа автоматически рассчитывает геометрический центр ядра (не зависит от интенсивности) и сохраняет вектор относительного положения фокуса (смещение от центра ядра)

4. Выбор BACKGROUND ROI:

- Слайдер позволяет просматривать ВСЕ кадры (PRE, BLEACH, POST)

- Пользователь выделяет область без клеток для измерения фона (минимум 3 точки)

- Выбранная область используется для всех кадров (единый ROI)

### Часть 2: Обработка кадров и отслеживание

Ключевой принцип: Положение фокуса НЕ отслеживается напрямую! Оно всегда рассчитывается как позиция_фокуса = текущий_центр_ядра + сохраненный_вектор_смещения

Временная шкала:

- BLEACH кадр = 0 секунд

- PRE кадры = отрицательное время (до бличинга)

- POST кадры = положительное время (после бличинга)

Обработка BLEACH кадра (t=0):

- Используются исходные координаты, выбранные пользователем

- Измеряются интенсивности во всех ROI

- Сохраняется маска ядра для дальнейшего отслеживания

Обработка PRE кадров (обратный порядок):

- Кадры обрабатываются от последнего (ближайшего к бличингу) к первому для лучшей точности

- Последний PRE кадр: отслеживание от BLEACH кадра

- Остальные PRE кадры: отслеживание от предыдущего PRE кадра

- Фазово-корреляционный метод определяет смещение ядра

Обработка POST кадров (прямой порядок):

- Первый POST кадр: отслеживание от BLEACH кадра

- Остальные POST кадры: отслеживание от предыдущего POST кадра

Для каждого кадра:

- Определяется новое положение ядра (геометрический центр)

- Рассчитывается положение фокуса: центр_ядра + вектор_смещения

- Измеряются интенсивности в круглом ROI фокуса и полигональном ROI ядра

- Создается изображение с наложенными контурами (красный — фокус, зеленый — ядро, синий — фон)

- Данные сохраняются в структуру для последующего экспорта

## 📊 Выходные данные

CSV файл (forEasyFRAP_название.csv):

- Формат, совместимый с EasyFRAP

- Первая строка: Channel.001

- Вторая строка: заголовки Axis [s],ROI1 [],ROI2 [],ROI3 []

- Данные: время (нормализовано от 0), интенсивность фокуса, ядра и фона

Папка с результатами (создается автоматически):

- Processed_Frames/ — все кадры с наложенными контурами ROI в формате PNG

- Parameters.txt — параметры эксперимента и координаты

- Графики визуализации интенсивностей и движения ядра (открываются автоматически)

## 🖱️ Инструкция по использованию

### Подготовка:

- Подготовьте три TIFF файла: PRE_BLEACH, BLEACH, POST_BLEACH

- Убедитесь, что структуры (ядро и фокус) видны во всех кадрах

- Запустите программу

### Пошаговая работа:

Шаг 1 — Ввод названия эксперимента:

- Введите понятное имя (только буквы, цифры, _ и -)

- Это имя появится в названии выходного CSV файла

Шаг 2 — Выбор файлов:

- Последовательно выберите PRE, BLEACH и POST файлы

- Программа покажет размерности загруженных изображений

Шаг 3 — Интервал между кадрами:

- Введите время между кадрами в секундах (например, 5.0)

Шаг 4 — Выбор ROI на BLEACH кадре:

- Кликните ЛКМ по центру фокуса (появится красный круг)

- Отрегулируйте радиус слайдером внизу (значение отобразится на изображении)

- Нажмите "✅ Finish"

- Обведите контур ядра кликами ЛКМ (минимум 5 точек, рекомендуется 8-12 для сложных форм)

- Для удаления последней точки — "❌ Remove point"

- Замкните контур нажатием "✅ FINISH"

Шаг 5 — Выбор BACKGROUND ROI:

- Используйте слайдер для просмотра всех кадров (PRE, BLEACH, POST)

- Выберите область БЕЗ клеток (например, пустой фон, область без флуоресценции)

- Обведите область кликами ЛКМ (минимум 3 точки)

- Нажмите "✅ Finish selection"

Шаг 6 — Выбор папки для сохранения:

- Укажите, куда сохранить результаты

- Если папка не выбрана, будет создана папка FRAP_Analysis_Results в текущей директории

- Программа создаст подпапку с датой и временем вида FRAP_Analysis_ГГГГММДД_ЧЧММСС

Шаг 7 — Просмотр результатов:

- Автоматически откроются графики интенсивностей и движения ядра

- Проверьте, что отслеживание прошло корректно (плавные кривые, логичное движение)

## ⚠️ Важные замечания

- Отслеживание фокуса происходит автоматически через положение ядра — не нужно выделять фокус на каждом кадре!

- Геометрический центр ядра используется вместо центра масс по интенсивности — это делает отслеживание устойчивым к изменениям яркости (например, после бличинга)

- PRE кадры обрабатываются в обратном порядке от BLEACH для лучшей точности при потенциальном движении

- Если автоматическое отслеживание срывается, программа использует последние известные координаты (с предупреждением)

- Все кадры с наложенными контурами сохраняются для визуального контроля качества

- Для сложных случаев рекомендуется выбирать больше точек при обводке ядра

## 📈 Интерпретация результатов

- Падение интенсивности фокуса в момент времени 0 — успешный блич

- Восстановление интенсивности в POST кадрах — кинетика FRAP (скорость восстановления)

- График движения ядра показывает, насколько сильно смещалась клетка за время эксперимента

- Если движение ядра превышает размер фокуса, результаты могут быть менее надежными

- CSV файл готов для загрузки в EasyFRAP, Prism, Excel или любое другое ПО для построения графиков